3^ DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA

SERVIZIO PROVVEDITORATO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

C A P O 1°

REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA

Art. 1 - Oggetto dell’Appalto

Servizio periodico manutentivo di estintori in carico alle scuole cittadine di ogni ordine e grado ed agli uffici comunali.

Art. 2 - Durata dell’Appalto

L’appalto avrà la durata di mesi ventiquattro dalla data indicata nel 1° ordinativo e fino alla concorrenza dell’importo impegnato per eventuali manutenzione di nuovi presidi anticendio.

Art. 3 -  Ammontare dell’Appalto

L’importo complessivo del servizio  ed  oneri  derivanti,  compresi  nell’appalto,  ammonta annualmente a  complessive Euro 578.558,50 oltre Iva per un importo complessivo dell’appalto €. 1.157.117,00 oltre Iva.

Detto importo ha valore puramente indicativo nel senso che, qualora per motivi di assoluta urgenza e necessità si richiedesse di dover aumentare o contenere il servizio entro il limite massimo del 20%, la ditta aggiudicataria è tenuta ad osservarne le determinazioni che ne derivino senza richiedere indennità di sorta e rescissione del contratto.

Art. 4 - Ripartizione in lotti

L’appalto è costituito da un solo lotto per l’importo complessivo di Euro 1.157.117,00 oltre IVA pari ad  Euro 578.558,50  oltre Iva annui.

Art. 5 - Modalità di partecipazione

Per  essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, pena esclusione, nei modi prescritti dal Bando di Gara, un plico, sigillato e controfirmato, contenente tre buste, egualmente controfirmate e sigillate, riportanti le seguenti diciture:

BUSTA “A” CONTIENE  DOCUMENTI DI GARA

BUSTA “B” CONTIENE  DOCUMENTI TECNICI

BUSTA “C” CONTIENE OFFERTA ECONOMICA

Art. 5.1 -  Documenti Amministrativi (Busta “A”)

La BUSTA “A” deve contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente, con allegata, a pena di esclusione dalla gara, fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante

Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento temporaneo. Nel caso di raggruppamento regolarmente  costituito,   la  domanda  deve   essere   sottoscritta  dal   legale rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio in caso di consorzio.

La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va allegata la relativa procura speciale legalizzata  in originale o copia autenticata .

Ai sensi e per gli effetti della delibera dell’Autorità  dei Lavori Pubblici del 10.01.07 i concorrenti alla presente gara di appalto sono tenuti al pagamento di un contributo commisurato all’importo a base d’asta nella misura stabilita nella tabella di cui all’art. 2 della medesima delibera, e secondo una delle seguenti modalità:

- Mediante versamento on line collegandosi al portale web “sistema di riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione;

- Mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a “AUT.CONTR.PUBB” Via di Ripetta 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.

Per la gara in oggetto il contributo è pari ad €. 80,00. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- Il codice fiscale del partecipante;

- Il GIC che identifica la procedura (00031431AF);

L’attestazione del versamento in originale dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione a pena di esclusione dalla gara;

2) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., con attivazione dell’oggetto sociale attinente alla gara “manutenzione estintori” di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di scadenza della gara, dal quale risulti l’indicazione dei legali rappresentanti nonché l’assenza di procedure fallimentari o di liquidazione nell’ultimo quinquennio, oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R .445/2000, corredata da copia del documento del sottoscrittore;

3) ) Dichiarazione da parte del  concorrente di essere a conoscenza dell’ubicazione delle sedi interessate - elenco visionabile presso il Servizio Provveditorato. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento temporaneo. Nel caso di raggruppamento regolarmente  costituito,   la  dichiarazione  deve   essere   sottoscritta  dal   legale rappresentante della mandataria;

4) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredate da copia del documento del sottoscrittore:

- di non trovarsi in una delle situazioni, causa di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche, previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.lgs. 163/06 con attestazione prevista dal successivo comma 2;

- di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/01 (emersione lavoro nero);

- di non trovarsi con altri concorrenti alla gara, in una situazione di collegamento o controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (clausola n. 1 protocollo di Legalità sottoscritto dall’Amministrazione Comunale);

- dell’impegno a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e nel corso dell’esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase del servizio; (clausola n. 2 protocollo di Legalità sottoscritto dall’Amministrazione Comunale);

- Indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e   sub contratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiarazione che i beneficiari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara in forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o sub affidamenti non saranno consentiti; (clausola n. 3 protocollo di Legalità sottoscritto dall’Amministrazione Comunale);

- dell’impegno a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.); (clausola n. 4 protocollo di Legalità sottoscritto dall’Amministrazione Comunale);

Le suddette clausole formeranno parte integrante del contratto da stipularsi con l’impresa aggiudicataria.

L’impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per l’Ente che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto di appalto.

Il committente si riserva di acquisire, preventivamente all’aggiudicazione definitiva, le informazioni antimafia, ai sensi del decreto legislativo 252/98 e, qualora risultasse a carico del concorrente partecipante in forma singola, associata, consorziata, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazione mafiosa, procederà all’esclusione del concorrente dalla gara.

Il committente si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629 convertito, con modificazioni, nella Legge 12 ottobre 1982, 726.

L’aggiudicataria è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori, di cui alla clausola n. 3 protocollo di legalità sopra riportata.

Il committente acquisirà dall’aggiudicataria, ai fini della successiva trasmissione all’Ufficio territoriale di Governo di Napoli, copia del modello DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) nonché informazioni sul numero dei lavoratori da occupare, le loro qualifiche ed il criterio di assunzione.

- di essere in possesso di un parco automezzi e personale adeguati all’appalto;

- della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare, nella misura non superiore al 30%;

- di possedere ricambi e scorte necessari per l’assistenza richiesta;

- di avere ricambi originali per tutti gli estintori in dotazione all’appaltante al fine di non alterare l’omologazione degli stessi rilasciata dal Ministero degli Interni (elenco consultabile presso il responsabile del procedimento Servizio Provveditorato – Via S. Liborio, 4 Napoli);

- Idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate in data non anteriore a tre mesi, attestante la capacità finanziaria ed economica, di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385;

- Presentazione dell’elenco dei principali servizi (nel settore) inerenti l’oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle data e dei destinatari, ai sensi dell’art. 42 del D. Lvo 163/06, (se trattasi di servizi prestati a favore di  amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente) nel settore oggetto della gara “manutenzione estintori”, con la descrizione:

- Dell’esatto oggetto del contratto;

- Dell’importo di ciascun contratto;

- Del nominativo/tipologia del committente;

- Dell’anno di riferimento.

Tali certificati devono contenere l’espressa dichiarazione di regolare esecuzione del servizio.

Ai fini dell’ammissione alla presente gara, l’importo di uno dei predetti contratti per l’ultimo triennio relativo a “manutenzione estintori” deve essere non inferiore all’importo di €. 700.000,00 oltre Iva;

- Capitolato tecnico firmato per accettazione in ogni sua pagina.

- DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO -    cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo a base d'asta,  costituita alternativamente:

-   da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di    Napoli    sita in  P.zza Museo Galleria Principe di Napoli;

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Decreto Legislativo n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto "cauzione definitiva", in favore della stazione appaltante, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del d.lgs 163/2006;

- nell’ipotesi di versamento in contanti, dovrà essere prodotto, ed allegato all’istanza di partecipazione, l’impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione;

- la garanzia deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 comma 7 del D.lgs 163/2006 (riduzione del 50% della cauzione provvisoria). Per poter usufruire del relativo beneficio  in caso di partecipazioni in A.T.I. tutte le sue componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo.

- La cauzione in caso di  RTI non costituita deve essere stipulata a nome dei componenti il raggruppamento.

Il   deposito   cauzionale   provvisorio   sarà   restituito   alle   offerenti   che   non   sono   risultate aggiudicatarie, contestualmente alla comunicazione dell'esito della gara, comunque entro trenta giorni dalla aggiudicazione.

9) dichiarazione che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le stesse dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/06;

Per i requisiti di cui ai punti 2), 4), 5), 7), e 9) del presente Capitolato dovranno essere posseduti da tutte le imprese riunite o consorziate, per il requisito di cui al punto  6) del presente Capitolato dovrà essere posseduto dalla capogruppo per l’80% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, a ciascuna delle quali è richiesto almeno il 10%;

Art. 5.2 -  Documenti Tecnici (Busta “B”)

La documentazione tecnica comprende:

- Progetto tecnico esecutivo di erogazione del servizio;

- organizzazione del servizio e struttura organizzativa aziendale.

Art. 5.3 - Offerta economica (Busta “C”)

L’offerta economica in bollo dovrà riportare in lettere ed in cifre il ribasso percentuale unico sui prezzi posti a base di gara. La stessa dovrà essere corredata dalle giustificazioni pertinenti con l’oggetto della gara nei modi previsti dall’art. 86 comma 5 del decreto legislativo 163/06;

Art. 6 - Aggiudicazione dell’Appalto

L’aggiudicazione dell’Appalto in oggetto, avverrà con Procedura Aperta, nei confronti di quella ditta che avrà praticato l’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/06) con l’applicazione dell’art. 86 del D.lgs. 163/06, secondo i seguenti parametri:

| Parametro di valutazione | Punti max |
| --- | --- |
| A) Progetto tecnico esecutivo di erogazione del servizio | 45 |
| B) Organizzazione del Servizio e Struttura organizzativa aziendale | 20 |
| C) Prezzo offerto | 35 |

I criteri di aggiudicazione dei punti per i vari parametri saranno:

Parametro A) (punteggio massimo 45):

Si terrà conto di:

- proposte migliorative rispetto alle condizioni minime di erogazione del servizio previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;

- impostazione, chiarezza e livello di approfondimento del progetto tecnico esecutivo di erogazione del servizio.

La commissione attribuirà  45 punti al Progetto tecnico ritenuto migliore e punteggi inferiori agli altri Progetti sulla base di valutazioni comparative.

Parametro B) (punteggio massimo 20):

Descrizione dell’organizzazione e gestione del servizio, della struttura aziendale e delle competenze specialistiche, con particolare riguardo a:

- le figure professionali che saranno impiegate;

- la descrizione delle modalità e delle procedure attraverso le quali sarà garantita la manutenzione delle apparecchiature oggetto dell’appalto.

- le strutture e/o le apparecchiature dedicate al controllo qualità;

- l’assistenza tecnica.

- il possesso di una o più certificazioni di qualità UNI EN ISO  di cui una attinente o equivalente con l’oggetto di gara.

La commissione attribuirà 20 punti all’organizzazione ritenuta migliore e punteggi inferiori alle altre organizzazioni sulla base di valutazioni comparative.

Parametro C) (punteggio massimo 35):

Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta con il prezzo più basso.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio ridotto in funzione di uno specifico fattore, calcolato secondo la seguente formula:

P = 35xPm / Po

P    	punteggio da attribuire ad una determinata offerta

Po 	prezzo offerto

Pm 	prezzo minimo tra quelli offerti

Saranno escluse dalla gara le offerte che avranno riportato. un punteggio inferiore a 30 per il  parametro A) e inferiore a 10 per il  parametro  B).

Il punteggio finale riportato da ciascuna Ditta sarà la somma dei punteggi riportati per ciascuna delle voci da A) a C).

Al termine delle operazioni la Commissione procederà  a formulare la graduatoria di merito e la relativa proposta di aggiudicazione.

Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l’aggiudicazione sarà revocata e resterà senza effetto qualora il concorrente aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false, ovvero negli altri casi previsti dalla legge. In tali casi, la stazione appaltante, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, potrà aggiudicare al secondo concorrente classificato.

L’aggiudicazione verrà effettuata in presenza di almeno n. 1 offerta valida per la necessità di affidare il servizio di che trattasi senza ritardi onde consentire il funzionamento di tutti gli uffici dell’Amministrazione Comunale.

Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto definitivo, restando l’aggiudicazione stessa subordinata alle favorevoli informazioni antimafia da parte dell’Amministrazione procedente.

L’aggiudicatario resta vincolato fin da tale momento nei confronti dell’Amministrazione, impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima, in seguito al quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge.

L’appalto vincola la ditta all’osservanza delle norme contrattuali sin dalla data dell’aggiudicazione, mentre l’Amministrazione Comunale non può assolutamente vincolarsi se non dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti come per legge.

La ditta aggiudicataria, pertanto, nel partecipare alla gara per l’appalto in parola, è pienamente a conoscenza dei procedimenti amministrativi che il Comune è tenuto a seguire a norma delle vigenti leggi, fino al perfezionamento dell’atto finale.

Art. 7 - Invariabilità dei prezzi

Nei  prezzi  di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per la esecuzione del servizio stesso.

I prezzi predetti si intendono offerti dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto previsto dall’art. 2 del presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l’aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione.

Art. 8 - Collaudo del servizio

La regolare esecuzione del servizio sarà attestata mediante:

- dichiarazione da parte degli addetti alla sorveglianza delle varie strutture sul regolare svolgimento, da parte della ditta aggiudicataria, delle operazioni di controllo nonché ove previsto quelle di revisione e collaudo;

- dichiarazione da parte della ditta aggiudicataria di aver effettuato tutte le fasi di propria pertinenza secondo le prescrizioni della norma UNI 9994.

E’ Facoltà di inviare, a seguito di sorteggio, a cura e spese dell’aggiudicatario – in presenza di personale del Servizio Provveditorato – n. 50 estintori annui presso un organismo abilitato ai controlli di qualità per la verifica della efficienza e della qualità dell’agente estinguente.

Art. 9 -  Liquidazione  del servizio e svincolo della cauzione

Il Servizio Provveditorato ad effettuata esecuzione in rapporto all’ordine emesso e dopo il collaudo, procederà al riscontro delle partite indicate nelle fatture, relative al servizio in parola in rapporto agli ordinativi corrispondenti, ed all’applicazione dei prezzi.

Lo svincolo della cauzione, sarà effettuato nei modi previsti dall’art. 113 del decreto legislativo 163/06.

Art. 10 - Sanzioni per inosservanza degli obblighi contrattuali.

La ditta aggiudicataria sarà passibile di una penale pari al 1% del canone annuale riferito agli estintori da manutenere  per ogni giorno di ritardo nel caso di inosservanza  delle prescrizioni di cui al presente Capitolato.

Agli effetti dell’applicazione di tale penale, sarà considerato come non avvenuto il servizio effettuato che non abbia assicurato la perfetta funzionalità delle apparecchiature.

Nel caso in cui il servizio venisse ritardato oltre cinque giorni, l’Amministrazione potrà, anche affidare l’incarico ad altra ditta a maggiori spese dell’aggiudicataria, ferma restando l’applicazione della penalità di cui sopra.

L’Amministrazione avrà il diritto di riscuotere le penalità di cui sopra e di rivalersi dei danni eventualmente subiti, sull’importo delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita.

Oltre ai casi di decadenza dell’appalto menzionati nel presente Capitolato, nel caso di rifiuto di esecuzione del servizio o di abituale trascuratezza, l’Amministrazione potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell’appalto, a maggiori spese dell’aggiudicataria ed incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni.

###### Art. 11 - Oneri dell’appalto

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, cederanno. per intero a carico dell’aggiudicataria.

###### Art. 12 - Osservanza delle disposizioni Legislative

L’appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.

L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell’appalto ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell’appalto.

#### Art. 13 - Responsabilità dell’appaltatore

L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivante da manomissioni in dipendenza dell’esecuzione del servizio e fornitura merci e si obbliga di rilevare l’Amministrazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito che possa derivare a terzi, con esclusione dell’Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nella instaurazione della lite.

Più particolarmente, l’appaltatore avrà l’obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro potessero derivare e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che potessero essere formulate contro il Comune

###### Art. 14 - Definizione delle vertenze

L’aggiudicataria resterà personalmente obbligata verso l’Amministrazione per l’adempimento degli oneri assunti nei confronti del Comune a norma ed ai sensi del presente Capitolato, nonché di quello Generale di Appalto per i lavori e provviste da eseguirsi per conto dell’Amministrazione Comunale che qui si richiama in quanto applicabile.

Per eventuali controversie legali è competente il Foro di Napoli.

###### Art. 15 - Decadenza dell’appalto

L’Amministrazione Comunale dichiarerà la decadenza dell’appalto, in caso di gravi inadempienze e comunque in caso di ritardo della fornitura richiesta di più di dieci giorni.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell’appalto, senza che l’aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa, procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 19.3.l990 n. 55.. e s.m.i..

C A P O 2°

CONSISTENZA DEL SERVIZIO E PREZZI BASE

Art. 16  – Consistenza e obblighi del servizio

- SORVEGLIANZA

Consiste nel verificare che l’estintore sia disponibile, libero da qualsiasi ostacolo e presumibilmente in condizioni di operare. In particolare bisogna accertare:

  - L’estintore sia presente e segnalato da apposito cartello;

  - L’estintore sia chiaramente visibile ed utilizzabile immediatamente con l’accesso allo stesso libero da ostacoli;

  - L’estintore non sia stato manomesso specie il dispositivo di sicurezza;

  - L’esistenza di una etichetta leggibile ed integra;

  - La presenza e la corretta compilazione del cartellino di manutenzione;

  - La regolarità di segnalazione del manometro di pressione ove presente;

  - La mancanza visibile di anomalie quali corrosioni, perdite, ugelli ostruiti, crenature di flessibili.

La ditta aggiudicataria è tenuta al ripristino di qualsiasi anomalia riscontrata dal personale addetto alla Sorveglianza.

- CONTROLLO

Consiste nel verificare con frequenza semestrale l’efficienza dell’estintore mediante l’esecuzione delle seguenti fasi:

  - Tutte le fasi della Sorveglianza;

  - Controllo dell’integrità della carica mediante pesata o misura della pressione interna con indicatore di pressione/manometro indipendente;

  - Controllo generale su parti rilevanti dell’estintore.

- REVISIONE

Consiste con prefissata frequenza nel verificare e quindi rendere perfettamente efficiente l’estintore mediante l’esecuzione delle seguenti fasi:

  - Tutte le fasi della Sorveglianza e del Controllo;

  - Verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all’idoneità degli eventuali ricambi;

  - Sostituzione dell’agente estinguente;

  - Esame interno dell’apparecchio;

  - Esame e controllo funzionale di tutte le sue parti;

  - Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell’agente estinguente;

  - Controllo dell’assale e delle ruote per gli estintori carrellati;

  - Taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza;eventuale ripristino delle protezioni superficiali;

  - Montaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza.

(la frequenza massima è prescritta nella norma UNI 9994)

- COLLAUDO

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità del recipiente con le frequenze riportate nella norma UNI 9994.

Le fasi di Controllo, Revisione e Collaudo sono di pertinenza di personale esperto.

L’utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza degli estintori anche esistendo un servizio di manutenzione periodica affidato a società esterna specializzata, deve pertanto provvedere allo svolgimento costante delle operazioni proprie della fase di Sorveglianza.

L’utente deve inoltre tenere un apposito registro, firmato dai responsabili dove annotare costantemente tutte le operazioni.

Lo stato di revisione e collaudo degli estintori  è in visione presso il Servizio proponente

Art. 17  – Prezzi base

Tutte le operazioni descritte nel precedente articolo 16, verranno eseguite ai seguenti prezzi:

- Estintori a polvere da 1 a 12 Kg. 						€ 13,00 oltre Iva;

- Estintori a polvere da 13 a 100 Kg. 					€ 18,00 oltre Iva;

- Estintori a Co2 da 1 a 10 Kg.						€ 13,00 oltre Iva;

- Estintori a Co2 da 11 a 100 Kg. 						€ 18,00 oltre Iva;

- Estintori idrici da lt. 6							€ 13,00. oltre Iva;

Si precisa che si intendono compresi nel prezzo dell’appalto:

- le riparazioni e/o sostituzioni parziali di parti di estintori e relativa segnaletica e sostegni, anche se conseguenti a manomissioni scaturenti  da atti vandalici;

- il ritiro, previo attestato di fuori uso effettuato da tecnici del Servizio Provveditorato di tutti gli estintori a norma e non a norma, che si rendesse necessario sostituire, nonché quelli fuori uso giacenti nelle varie strutture;

- La sostituzione degli estintori di cui sopra per tutto il periodo dell’appalto.

IL DIRIGENTE

DR. MASSIMO LUCREZI